**КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ (ЕДИНЫЙ), AAMI, ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫЙ: ОТВЕДЕНИЯ (I,II,III), 3.4М, КНОПОЧНЫЙ ТИП.**

Совместим с прикроватными мониторами:

**BCI Biochem International® (Smiths Medical)**: 3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocorr, Surgivet;

**Cardell®:** 9403V, 9405, Max-1;

**Carewell®** CPM-8000;

**Colin®**: BP308, BP408, CBM3000;

**Criticare®:** 504US, 504USP, 506, 507, 507E, 507ELC2, 507S, 508, 602-4B, 602-4USP, 1100, 2200, Poet 2, Scholar, nCompass, nGenuity 8100E;

**Digicare®** LW600;

**Draeger®:** Vitalert 2000, Vitalert 3000;

**Edan®**: M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80;

**GE®**: Corometrics 556, Critikon 8100T, Dinamap 8700/9700, Critikon Dinamap MPS Select, Dinamap Pro 1000;

**Guthan®**: 1000;

**Infinium Medical®**: Infitron II;

**IVY Biomedical®**: 101 (выпуск до 1989 г.), 402, 700;

**LSI®**: LS5, 261;

**MDE®**: Escort 100, 101, 102, 200, 300, Prism, 360SL, 450SL, 521A, PortaPak 80, PortaPak 90/1000;

**Datex-Ohmeda®**: enGuard CM5;

**Physio Control (Medtronic)®**: Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, Lifepak 10, Physio 1440/R, VSM-1ESF, VSM-2, VSM-2ESF, VSM-3;

**Nellcor®**: N-200, N-250, C-LOCK, N-1000, NPB-3900, NPB-4000;

**Nihon Kohden®**: BSM-8301A, 8302A, 8500A, 8502A, OEC-6102A (s/n>20156), 7102A, 8108A, OEC-6105A (s/n>20226), TEC-5531E, TEC-7100A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7200A, TEC-7300A;

**Novametrix®**: 902, 903, 910, Life Defense 1;

**Pace Tech®**: Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, MiniMax 4000CL, Vitalmax 800 Plus, 2100, 2200, 4000, 4000CL, 4100, Modular/4100CL;

**Philips®**: iE33 xMatrix Ultrasound CX50, M3921A A1, M3923A A1, M3925A A1, M3927A A3, M3929A A3;

**Pioneer® (American Optical)**: 26125, 33167, 5260, 5330, Pulsar 4;

**PPG® (Datamedix, Becton-Dickinson**): Guardian 1001, N1001;

**Siemens®**: Sirecust 300DU, Sirecust 610, Sirecust 630, Sirecust DU, Cypress Ultrasound, Acuson CV70, Acuson C256, Acuson Sequoia 512;

**Spacelabs Burdick®**: Medic 3, Medic 4, Medic 5, Medic 6, серии 500, 600 и 900, 90300, 90303, 90303B, 90400, 90600, 90603A, серия 90700, TEK-208, TEK-408, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-521, PCMS, 067112;

**Tektronix® (Vitatek)**: 4045 Defib серии 208, 400 и 500;

**Welch Allyn®**: Propaq 100, Propaq 200 Series, Atlas Propaq Encore, Propaq CS, Ultra Smart, PIC 30, PIC 40, PIC 50;

**Zoll®**: серии M, E и R, PD900, PD1200, PD1400, PD1600, PD1700, PD2000;

**Ютас®**: ЮМ-300.

**Mediana**: YM6000;

**Mindray**: MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, PM 7000, PM 8000, PM 9000.

Стоимость: 6080,00